УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

___________/Ибрагимова Ш.Ш./

План действия персонала на случай пожара и ЧС

МБОУ «Халимбекаульская СОШ им.Героя России Аскерова А.М.»

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение о пожаре | При обнаружении пожара или его признаков немедленно сообщить по телефону 01 (21-101, 41-187) в пожарную охрану, сообщить адрес, место возникновения пожара и свою фамилию. Оповестить весь персонал и посетителей, поставить в известность руководство. | Первый заметивший или обнаруживший пожар |
| 2 | Эвакуация людей, порядок эвакуации при различных вариантах | Все люди должны выводиться наружу через коридоры и выходы, согласно плану эвакуации, немедленно при обнаружении пожара. В первую очередь эвакуируются те, кому непосредственно угрожает опасность. | Обслуживающий персонал |
| 3 | Эвакуация материальных ценностей | Материальные ценности эвакуируются согласно составленным по помещениям спискам в соответствии с обстановкой пожара. Эвакуация имущества в первую очередь организуется из помещений, где произошел пожар (по мере возможности) и выносится наиболее ценное имущество. Организовать охрану. | Заведующий хозяйством, работники охраны |
| 4 | Пункты размещения эвакуированных | В летнее и зимнее время эвакуированные размещаются в соседних корпусах на территории интерната. | Заместитель директора |
| 5 | Отключение электроэнергии | Отключение электроэнергии производится в том случае, если производится тушение пожара водой, а также по окончанию эвакуационных работ для обеспечения дальнейшей работы пожарной охраны по тушению пожара. | Работающий персонал (охранник), либо дежурным электриком |
| 6 | Тушение пожара до прибытия пожарных подразделений | Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения. Для тушения используются все имеющиеся в средства пожаротушения, в первую очередь огнетушители. | Ответственный за пожарную безопасность |
| 7 | Организация встречи пожарного подразделения | По прибытии пожарного подразделения: проинформировать руководителя тушения пожара о ходе эвакуации людей, об очаге пожара, мерах, принятых для его ликвидации. | Работники охраны |